## MENU
2013
January_21
Monday
9:21
2
1
21
任意温度環境の
時計誤差量を求めます。
時計誤差量から
発振周波数の誤差を求めます。
水晶発振周波数の誤差から
時計誤差量を求めます。
Seiko Epson Corporation
Clock stability calculator for a Real Time Clock Ver 0.3
The function of these calculations was confirmed in Excel 2003.

## CLOCK_ERROR
|  | ※黄色のセルにだけ入力してください。 |  |  |  | 103&733=00
任意温度環境における時計誤差量を求めます
水晶振動子の温度
|  | 30 | -50 to +150℃ |  | -0.875 | ppm
|  |  | 誤差量 /1時間 | 誤差量 /1日 (24時間) | 誤差量 /1月 (30日) | 誤差量 /1年 (365日)
|  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0
Start 2012/5/14 |  | 分 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 秒 | 0 | 0 | -2.2 | -27.5
103&733=000
※黄色のセルにだけ入力してください。
発振周波数の誤差から時計誤差量を求めます
水晶発振周波数の誤差
|  | 1000 | -1000 to +1000 ppm
|  |  | 誤差量 /1時間 | 誤差量 /1日 (24時間) | 誤差量 /1月 (30日) | 誤差量 /1年 (365日)
|  | 時間 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | 分 | 0 | 1 | 43 | 45
|  | 秒 | 3.6 | 26.4 | 12 | 36
RETURN to MENU.
※黄色のセルにだけ入力してください。
時計誤差量から発振周波数の誤差を求めます
|  | 経過時間 |  | 発生した誤差時間
|  | 23 | 日 | 0 | 日
|  | 4 | 時間 | 0 | 時間
|  | 5 | 分 | 1 | 分
|  | 6 | 秒 | 23 | 秒
|  |  |  | . |  | 143 ＼(*^▽^*)/
|  |  |  | 41.4605 |  | ppm
Work area. Don’t edit.
epson-rtc |  |  |  | Elaps
4 |  |  | 1987200 | Day
3 |  |  | 14400 | Hour
1 |  |  | 300 | Min
22 |  |  | 6 | Sec
-0.875 | PPM |  | 2001906 | All
-0.00315 | Hour |  |  | TotalErr
-0.0756 | Day |  | 0 | Day
-2.268 | Month |  | 0 | Hour
-27.594 | Year |  | 60 | Min
30 | Temp |  | 23 | Sec
|  |  | 83 | All
1000 | PPM
3.6 | Hour
86.4 | Day
2592 | Month
31536 | Year |  |  | 103&733=00

## CalcSheet (hidden)
A1 |  | 2013 | [7 empty] | PPM
| -0.035 | [7 empty] | Elapsed days | 1000
| 2013 | [7 empty] | 1 | 86400 | 86.4
| Janualy_16 | #REF! | [6 empty] | 2 | 172800 | 172.8
| Wednesday |  | Temperature | PPM | PPMref |  |  |  | 3 | 259200 | 259.2
| 9:48 |  | 205 | -1134 | -0.875 |  |  |  | 4 | 345600 | 345.6
|  |  | 204 | -1121.435 | -0.875 |  |  |  | 5 | 432000 | 432
|  |  | 203 | -1108.94 | -0.875 |  |  |  | 6 | 518400 | 518.4
|  |  | 202 | -1096.515 | -0.875 |  |  |  | 7 | 604800 | 604.8
|  |  | 201 | -1084.16 | -0.875 |  |  |  | 8 | 691200 | 691.2
|  |  | 200 | -1071.875 | -0.875 |  |  |  | 9 | 777600 | 777.6
|  |  | 199 | -1059.66 | -0.875 |  |  |  | 10 | 864000 | 864
|  |  | 198 | -1047.515 | -0.875 |  |  |  | 11 | 950400 | 950.4
|  |  | 197 | -1035.44 | -0.875 |  |  |  | 12 | 1036800 | 1036.8
|  |  | 196 | -1023.435 | -0.875 |  |  |  | 13 | 1123200 | 1123.2
|  |  | 195 | -1011.5 | -0.875 |  |  |  | 14 | 1209600 | 1209.6
|  |  | 194 | -999.635 | -0.875 |  |  |  | 15 | 1296000 | 1296
|  |  | 193 | -987.84 | -0.875 |  |  |  | 16 | 1382400 | 1382.4
|  |  | 192 | -976.115 | -0.875 |  |  |  | 17 | 1468800 | 1468.8
|  |  | 191 | -964.46 | -0.875 |  |  |  | 18 | 1555200 | 1555.2
|  |  | 190 | -952.875 | -0.875 |  |  |  | 19 | 1641600 | 1641.6
|  |  | 189 | -941.36 | -0.875 |  |  |  | 20 | 1728000 | 1728
|  |  | 188 | -929.915 | -0.875 |  |  |  | 21 | 1814400 | 1814.4
|  |  | 187 | -918.54 | -0.875 |  |  |  | 22 | 1900800 | 1900.8
|  |  | 186 | -907.235 | -0.875 |  |  |  | 23 | 1987200 | 1987.2
|  |  | 185 | -896 | -0.875 |  |  |  | 24 | 2073600 | 2073.6
|  |  | 184 | -884.835 | -0.875 |  |  |  | 25 | 2160000 | 2160
|  |  | 183 | -873.74 | -0.875 |  |  |  | 26 | 2246400 | 2246.4
|  |  | 182 | -862.715 | -0.875 |  |  |  | 27 | 2332800 | 2332.8
|  |  | 181 | -851.76 | -0.875 |  |  |  | 28 | 2419200 | 2419.2
|  |  | 180 | -840.875 | -0.875 |  |  |  | 29 | 2505600 | 2505.6
|  |  | 179 | -830.06 | -0.875 |  |  |  | 30 | 2592000 | 2592
|  |  | 178 | -819.315 | -0.875 |  |  |  | 31 | 2678400 | 2678.4
|  |  | 177 | -808.64 | -0.875 |  |  |  | 32 | 2764800 | 2764.8
|  |  | 176 | -798.035 | -0.875 |  |  |  | 33 | 2851200 | 2851.2
|  |  | 175 | -787.5 | -0.875 |  |  |  | 34 | 2937600 | 2937.6
|  |  | 174 | -777.035 | -0.875 |  |  | -0.875 | 35 | 3024000 | 3024
|  |  | 173 | -766.64 | -0.875 |  |  | -0.875 | 36 | 3110400 | 3110.4
|  |  | 172 | -756.315 | -0.875 |  |  | -0.875 | 37 | 3196800 | 3196.8
|  |  | 171 | -746.06 | -0.875 |  |  | -0.875 | 38 | 3283200 | 3283.2
|  |  | 170 | -735.875 | -0.875 |  |  | -0.875 | 39 | 3369600 | 3369.6
|  |  | 169 | -725.76 | -0.875 |  |  | -0.875 | 40 | 3456000 | 3456
|  |  | 168 | -715.715 | -0.875 |  |  | -0.875 | 41 | 3542400 | 3542.4
|  |  | 167 | -705.74 | -0.875 |  |  |  | 42 | 3628800 | 3628.8
|  |  | 166 | -695.835 | -0.875 |  |  |  | 43 | 3715200 | 3715.2
|  |  | 165 | -686 | -0.875 |  |  |  | 44 | 3801600 | 3801.6
|  |  | 164 | -676.235 | -0.875 |  |  |  | 45 | 3888000 | 3888
|  |  | 163 | -666.54 | -0.875 |  |  |  | 46 | 3974400 | 3974.4
|  |  | 162 | -656.915 | -0.875 |  |  |  | 47 | 4060800 | 4060.8
| 4 |  | 161 | -647.36 | -0.875 |  |  |  | 48 | 4147200 | 4147.2
| 1 |  | 160 | -637.875 | -0.875 |  |  |  | 49 | 4233600 | 4233.6
| 16 |  | 159 | -628.46 | -0.875 |  |  |  | 50 | 4320000 | 4320
|  |  | 158 | -619.115 | -0.875 |  |  |  | 51 | 4406400 | 4406.4
|  |  | 157 | -609.84 | -0.875 |  |  |  | 52 | 4492800 | 4492.8
|  |  | 156 | -600.635 | -0.875 |  |  |  | 53 | 4579200 | 4579.2
|  |  | 155 | -591.5 | -0.875 |  |  |  | 54 | 4665600 | 4665.6
|  |  | 154 | -582.435 | -0.875 |  |  |  | 55 | 4752000 | 4752
|  |  | 153 | -573.44 | -0.875 |  |  |  | 56 | 4838400 | 4838.4
|  |  | 152 | -564.515 | -0.875 |  |  |  | 57 | 4924800 | 4924.8
|  |  | 151 | -555.66 | -0.875 | Range | Temparature |  | 58 | 5011200 | 5011.2
|  |  | 150 | -546.875 | -0.875 | 200 | 30 |  | 59 | 5097600 | 5097.6
|  |  | 149 | -538.16 | -0.875 | 150 | 30 |  | 60 | 5184000 | 5184
|  |  | 148 | -529.515 | -0.875 | 100 | 30 |  | 61 | 5270400 | 5270.4
|  |  | 147 | -520.94 | -0.875 | 50 | 30 |  | 62 | 5356800 | 5356.8
|  |  | 146 | -512.435 | -0.875 | 0 | 30 |  | 63 | 5443200 | 5443.2
|  |  | 145 | -504 | -0.875 | -50 | 30 |  | 64 | 5529600 | 5529.6
|  |  | 144 | -495.635 | -0.875 | -100 | 30 |  | 65 | 5616000 | 5616
|  |  | 143 | -487.34 | -0.875 | -150 | 30 |  | 66 | 5702400 | 5702.4
|  |  | 142 | -479.115 | -0.875 | -200 | 30 |  | 67 | 5788800 | 5788.8
|  |  | 141 | -470.96 | -0.875 | -250 | 30 |  | 68 | 5875200 | 5875.2
|  |  | 140 | -462.875 | -0.875 | -300 | 30 |  | 69 | 5961600 | 5961.6
|  |  | 139 | -454.86 | -0.875 | -350 | 30 |  | 70 | 6048000 | 6048
|  |  | 138 | -446.915 | -0.875 | -400 | 30 |  | 71 | 6134400 | 6134.4
|  |  | 137 | -439.04 | -0.875 | -450 | 30 |  | 72 | 6220800 | 6220.8
|  |  | 136 | -431.235 | -0.875 | -500 | 30 |  | 73 | 6307200 | 6307.2
|  |  | 135 | -423.5 | -0.875 | -550 | 30 |  | 74 | 6393600 | 6393.6
|  |  | 134 | -415.835 | -0.875 | -600 | 30 |  | 75 | 6480000 | 6480
|  |  | 133 | -408.24 | -0.875 | -650 | 30 |  | 76 | 6566400 | 6566.4
|  |  | 132 | -400.715 | -0.875 | -700 | 30 |  | 77 | 6652800 | 6652.8
|  |  | 131 | -393.26 | -0.875 | -750 | 30 |  | 78 | 6739200 | 6739.2
|  |  | 130 | -385.875 | -0.875 | -800 | 30 |  | 79 | 6825600 | 6825.6
|  |  | 129 | -378.56 | -0.875 | -850 | 30 |  | 80 | 6912000 | 6912
|  |  | 128 | -371.315 | -0.875 | -900 | 30 |  | 81 | 6998400 | 6998.4
|  |  | 127 | -364.14 | -0.875 | -950 | 30 |  | 82 | 7084800 | 7084.8
|  |  | 126 | -357.035 | -0.875 | -1000 | 30 |  | 83 | 7171200 | 7171.2
|  |  | 125 | -350 | -0.875 | -1050 | 30 |  | 84 | 7257600 | 7257.6
|  |  | 124 | -343.035 | -0.875 | -1100 | 30 |  | 85 | 7344000 | 7344
|  |  | 123 | -336.14 | -0.875 | -1150 | 30 |  | 86 | 7430400 | 7430.4
|  |  | 122 | -329.315 | -0.875 | -1200 | 30 |  | 87 | 7516800 | 7516.8
|  |  | 121 | -322.56 | -0.875 | -1250 | 30 |  | 88 | 7603200 | 7603.2
|  |  | 120 | -315.875 | -0.875 | -1300 | 30 |  | 89 | 7689600 | 7689.6
|  |  | 119 | -309.26 | -0.875 |  |  |  | 90 | 7776000 | 7776
|  |  | 118 | -302.715 | -0.875 |  |  |  | 91 | 7862400 | 7862.4
|  |  | 117 | -296.24 | -0.875 |  |  |  | 92 | 7948800 | 7948.8
|  |  | 116 | -289.835 | -0.875 |  | 200 |  | 93 | 8035200 | 8035.2
|  |  | 115 | -283.5 | -0.875 |  | 150 |  | 94 | 8121600 | 8121.6
|  |  | 114 | -277.235 | -0.875 |  | 100 |  | 95 | 8208000 | 8208
|  |  | 113 | -271.04 | -0.875 |  | 50 |  | 96 | 8294400 | 8294.4
|  |  | 112 | -264.915 | -0.875 |  | 0 |  | 97 | 8380800 | 8380.8
|  |  | 111 | -258.86 | -0.875 |  | -50 |  | 98 | 8467200 | 8467.2
|  |  | 110 | -252.875 | -0.875 |  | -100 |  | 99 | 8553600 | 8553.6
|  |  | 109 | -246.96 | -0.875 |  |  |  | 100 | 8640000 | 8640
|  |  | 108 | -241.115 | -0.875
|  |  | 107 | -235.34 | -0.875
|  |  | 106 | -229.635 | -0.875
|  |  | 105 | -224 | -0.875
|  |  | 104 | -218.435 | -0.875
|  |  | 103 | -212.94 | -0.875
|  |  | 102 | -207.515 | -0.875
|  |  | 101 | -202.16 | -0.875
|  |  | 100 | -196.875 | -0.875
|  |  | 99 | -191.66 | -0.875
|  |  | 98 | -186.515 | -0.875
|  |  | 97 | -181.44 | -0.875
|  |  | 96 | -176.435 | -0.875
|  |  | 95 | -171.5 | -0.875
|  |  | 94 | -166.635 | -0.875
|  |  | 93 | -161.84 | -0.875
|  |  | 92 | -157.115 | -0.875
|  |  | 91 | -152.46 | -0.875
|  |  | 90 | -147.875 | -0.875
|  |  | 89 | -143.36 | -0.875
|  |  | 88 | -138.915 | -0.875
|  |  | 87 | -134.54 | -0.875
|  |  | 86 | -130.235 | -0.875
|  |  | 85 | -126 | -0.875
|  |  | 84 | -121.835 | -0.875
|  |  | 83 | -117.74 | -0.875
|  |  | 82 | -113.715 | -0.875
|  |  | 81 | -109.76 | -0.875
|  |  | 80 | -105.875 | -0.875
|  |  | 79 | -102.06 | -0.875
|  |  | 78 | -98.315 | -0.875
|  |  | 77 | -94.64 | -0.875
|  |  | 76 | -91.035 | -0.875
|  |  | 75 | -87.5 | -0.875
|  |  | 74 | -84.035 | -0.875
|  |  | 73 | -80.64 | -0.875
|  |  | 72 | -77.315 | -0.875
|  |  | 71 | -74.06 | -0.875
|  |  | 70 | -70.875 | -0.875
|  |  | 69 | -67.76 | -0.875
|  |  | 68 | -64.715 | -0.875
|  |  | 67 | -61.74 | -0.875
|  |  | 66 | -58.835 | -0.875
|  |  | 65 | -56 | -0.875
|  |  | 64 | -53.235 | -0.875
|  |  | 63 | -50.54 | -0.875
|  |  | 62 | -47.915 | -0.875
|  |  | 61 | -45.36 | -0.875
|  |  | 60 | -42.875 | -0.875
|  |  | 59 | -40.46 | -0.875
|  |  | 58 | -38.115 | -0.875
|  |  | 57 | -35.84 | -0.875
|  |  | 56 | -33.635 | -0.875
|  |  | 55 | -31.5 | -0.875
|  |  | 54 | -29.435 | -0.875
|  |  | 53 | -27.44 | -0.875
|  |  | 52 | -25.515 | -0.875
|  |  | 51 | -23.66 | -0.875
|  |  | 50 | -21.875 | -0.875
|  |  | 49 | -20.16 | -0.875
|  |  | 48 | -18.515 | -0.875
|  |  | 47 | -16.94 | -0.875
|  |  | 46 | -15.435 | -0.875
|  |  | 45 | -14 | -0.875
|  |  | 44 | -12.635 | -0.875
|  |  | 43 | -11.34 | -0.875
|  |  | 42 | -10.115 | -0.875
|  |  | 41 | -8.96 | -0.875
|  |  | 40 | -7.875 | -0.875
|  |  | 39 | -6.86 | -0.875
|  |  | 38 | -5.915 | -0.875
|  |  | 37 | -5.04 | -0.875
|  |  | 36 | -4.235 | -0.875
|  |  | 35 | -3.5 | -0.875
|  |  | 34 | -2.835 | -0.875
|  |  | 33 | -2.24 | -0.875
|  |  | 32 | -1.715 | -0.875
|  |  | 31 | -1.26 | -0.875
|  |  | 30 | -0.875 | -0.875
|  |  | 29 | -0.56 | -0.875
|  |  | 28 | -0.315 | -0.875
|  |  | 27 | -0.14 | -0.875
|  |  | 26 | -0.035 | -0.875
|  |  | 25 | 0 | -0.875
|  |  | 24 | -0.035 | -0.875
|  |  | 23 | -0.14 | -0.875
|  |  | 22 | -0.315 | -0.875
|  |  | 21 | -0.56 | -0.875
|  |  | 20 | -0.875 | -0.875
|  |  | 19 | -1.26 | -0.875
|  |  | 18 | -1.715 | -0.875
|  |  | 17 | -2.24 | -0.875
|  |  | 16 | -2.835 | -0.875
|  |  | 15 | -3.5 | -0.875
|  |  | 14 | -4.235 | -0.875
|  |  | 13 | -5.04 | -0.875
|  |  | 12 | -5.915 | -0.875
|  |  | 11 | -6.86 | -0.875
|  |  | 10 | -7.875 | -0.875
|  |  | 9 | -8.96 | -0.875
|  |  | 8 | -10.115 | -0.875
|  |  | 7 | -11.34 | -0.875
|  |  | 6 | -12.635 | -0.875
|  |  | 5 | -14 | -0.875
|  |  | 4 | -15.435 | -0.875
|  |  | 3 | -16.94 | -0.875
|  |  | 2 | -18.515 | -0.875
|  |  | 1 | -20.16 | -0.875
|  |  | 0 | -21.875 | -0.875
|  |  | -1 | -23.66 | -0.875
|  |  | -2 | -25.515 | -0.875
|  |  | -3 | -27.44 | -0.875
|  |  | -4 | -29.435 | -0.875
|  |  | -5 | -31.5 | -0.875
|  |  | -6 | -33.635 | -0.875
|  |  | -7 | -35.84 | -0.875
|  |  | -8 | -38.115 | -0.875
|  |  | -9 | -40.46 | -0.875
|  |  | -10 | -42.875 | -0.875
|  |  | -11 | -45.36 | -0.875
|  |  | -12 | -47.915 | -0.875
|  |  | -13 | -50.54 | -0.875
|  |  | -14 | -53.235 | -0.875
|  |  | -15 | -56 | -0.875
|  |  | -16 | -58.835 | -0.875
|  |  | -17 | -61.74 | -0.875
|  |  | -18 | -64.715 | -0.875
|  |  | -19 | -67.76 | -0.875
|  |  | -20 | -70.875 | -0.875
|  |  | -21 | -74.06 | -0.875
|  |  | -22 | -77.315 | -0.875
|  |  | -23 | -80.64 | -0.875
|  |  | -24 | -84.035 | -0.875
|  |  | -25 | -87.5 | -0.875
|  |  | -26 | -91.035 | -0.875
|  |  | -27 | -94.64 | -0.875
|  |  | -28 | -98.315 | -0.875
|  |  | -29 | -102.06 | -0.875
|  |  | -30 | -105.875 | -0.875
|  |  | -31 | -109.76 | -0.875
|  |  | -32 | -113.715 | -0.875
|  |  | -33 | -117.74 | -0.875
|  |  | -34 | -121.835 | -0.875
|  |  | -35 | -126 | -0.875
|  |  | -36 | -130.235 | -0.875
|  |  | -37 | -134.54 | -0.875
|  |  | -38 | -138.915 | -0.875
|  |  | -39 | -143.36 | -0.875
|  |  | -40 | -147.875 | -0.875
|  |  | -41 | -152.46 | -0.875
|  |  | -42 | -157.115 | -0.875
|  |  | -43 | -161.84 | -0.875
|  |  | -44 | -166.635 | -0.875
|  |  | -45 | -171.5 | -0.875
|  |  | -46 | -176.435 | -0.875
|  |  | -47 | -181.44 | -0.875
|  |  | -48 | -186.515 | -0.875
|  |  | -49 | -191.66 | -0.875
|  |  | -50 | -196.875 | -0.875
|  |  | -51 | -202.16 | -0.875
|  |  | -52 | -207.515 | -0.875
|  |  | -53 | -212.94 | -0.875
|  |  | -54 | -218.435 | -0.875
|  |  | -55 | -224 | -0.875
|  |  | -56 | -229.635 | -0.875
|  |  | -57 | -235.34 | -0.875
|  |  | -58 | -241.115 | -0.875
|  |  | -59 | -246.96 | -0.875
|  |  | -60 | -252.875 | -0.875
|  |  | -61 | -258.86 | -0.875
|  |  | -62 | -264.915 | -0.875
|  |  | -63 | -271.04 | -0.875
|  |  | -64 | -277.235 | -0.875
|  |  | -65 | -283.5 | -0.875
|  |  | -66 | -289.835 | -0.875
|  |  | -67 | -296.24 | -0.875
|  |  | -68 | -302.715 | -0.875
|  |  | -69 | -309.26 | -0.875
|  |  | -70 | -315.875 | -0.875
|  |  | -71 | -322.56 | -0.875
|  |  | -72 | -329.315 | -0.875
|  |  | -73 | -336.14 | -0.875
|  |  | -74 | -343.035 | -0.875
|  |  | -75 | -350 | -0.875
|  |  | -76 | -357.035 | -0.875
|  |  | -77 | -364.14 | -0.875
|  |  | -78 | -371.315 | -0.875
|  |  | -79 | -378.56 | -0.875
|  |  | -80 | -385.875 | -0.875
|  |  | -81 | -393.26 | -0.875
|  |  | -82 | -400.715 | -0.875
|  |  | -83 | -408.24 | -0.875
|  |  | -84 | -415.835 | -0.875
|  |  | -85 | -423.5 | -0.875
|  |  | -86 | -431.235 | -0.875
|  |  | -87 | -439.04 | -0.875
|  |  | -88 | -446.915 | -0.875
|  |  | -89 | -454.86 | -0.875
|  |  | -90 | -462.875 | -0.875
|  |  | -91 | -470.96 | -0.875
|  |  | -92 | -479.115 | -0.875
|  |  | -93 | -487.34 | -0.875
|  |  | -94 | -495.635 | -0.875
|  |  | -95 | -504 | -0.875
|  |  | -96 | -512.435 | -0.875
|  |  | -97 | -520.94 | -0.875
|  |  | -98 | -529.515 | -0.875
|  |  | -99 | -538.16 | -0.875
|  |  | -100 | -546.875 | -0.875
|  |  | -101 | -555.66 | -0.875
|  |  | -102 | -564.515 | -0.875
|  |  | -103 | -573.44 | -0.875
|  |  | -104 | -582.435 | -0.875
|  |  | -105 | -591.5 | -0.875
|  |  | -106 |  | -0.875
|  |  | -107 |  | -0.875
|  |  | -108 |  | -0.875
|  |  | -109 |  | -0.875
|  |  | -110 |  | -0.875
|  |  | -111 |  | -0.875
|  |  | -112 |  | -0.875
|  |  | -113 |  | -0.875
|  |  | -114 |  | -0.875
|  |  | -115 |  | -0.875
|  |  | -116 |  | -0.875
|  |  | -117 |  | -0.875
|  |  | -118 |  | -0.875
|  |  | -119 |  | -0.875
|  |  | -120 |  | -0.875
|  |  | -121 |  | -0.875
|  |  | -122 |  | -0.875
|  |  | -123 |  | -0.875
|  |  | -124 |  | -0.875
|  |  | -125 |  | -0.875
|  |  | -126 |  | -0.875
|  |  | -127 |  | -0.875
|  |  | -128 |  | -0.875
|  |  | -129 |  | -0.875
|  |  | -130 |  | -0.875
|  |  | -131 |  | -0.875
|  |  | -132 |  | -0.875
|  |  | -133 |  | -0.875
|  |  | -134 |  | -0.875
|  |  | -135 |  | -0.875
|  |  | -136 |  | -0.875
|  |  | -137 |  | -0.875
|  |  | -138 |  | -0.875
|  |  | -139 |  | -0.875
|  |  | -140 |  | -0.875
|  |  | -141 |  | -0.875
|  |  | -142 |  | -0.875
|  |  | -143 |  | -0.875
|  |  | -144 |  | -0.875
|  |  | -145 |  | -0.875
|  |  | -146 |  | -0.875
|  |  | -147 |  | -0.875
|  |  | -148 |  | -0.875
|  |  | -149 |  | -0.875
|  |  | -150 |  | -0.875
|  |  | -151 |  | -0.875
|  |  | -152 |  | -0.875
|  |  | -153 |  | -0.875
|  |  | -154 |  | -0.875
|  |  | -155 |  | -0.875
|  |  | -156 |  | -0.875
|  |  | -157 |  | -0.875
|  |  | -158 |  | -0.875
|  |  | -159 |  | -0.875
|  |  | -160 |  | -0.875
|  |  | -161 |  | -0.875
|  |  | -162 |  | -0.875
|  |  | -163 |  | -0.875
|  |  | -164 |  | -0.875
|  |  | -165 |  | -0.875
|  |  | -166 |  | -0.875
|  |  | -167 |  | -0.875
|  |  | -168 |  | -0.875
|  |  | -169 |  | -0.875
|  |  | -170 |  | -0.875
|  |  | -171 |  | -0.875
|  |  | -172 |  | -0.875
|  |  | -173 |  | -0.875
|  |  | -174 |  | -0.875
|  |  | -175 |  | -0.875
|  |  | -176 |  | -0.875
|  |  | -177 |  | -0.875
|  |  | -178 |  | -0.875
|  |  | -179 |  | -0.875
|  |  | -180 |  | -0.875
|  |  | -181 |  | -0.875
|  |  | -182 |  | -0.875
|  |  | -183 |  | -0.875
|  |  | -184 |  | -0.875
|  |  | -185 |  | -0.875
|  |  | -186 |  | -0.875
|  |  | -187 |  | -0.875
|  |  | -188 |  | -0.875
|  |  | -189 |  | -0.875
|  |  | -190 |  | -0.875
|  |  | -191 |  | -0.875
|  |  | -192 |  | -0.875
|  |  | -193 |  | -0.875
|  |  | -194 |  | -0.875
|  |  | -195 |  | -0.875
|  |  | -196 |  | -0.875
|  |  | -197 |  | -0.875
|  |  | -198 |  | -0.875
|  |  | -199 |  | -0.875
|  |  | -200 |  | -0.875